| Наименование | Назначение | Диапазон измерения pH | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5М2.840.019 | Лабораторный, к анализатору АН-7529 и АН-7560 | - | 0..50 | 200..600 | 2105= |
| 5М2.840.074 | Лабораторный, к анализатору АС-7932 | - | 0..50 | 100..300 | 2500= |
| ЭСЛ-15-11 | Лабораторный, к прибору pH-150 | 0..14 | 25..100 | 250..750 | 1630= |
| ЭСЛ-43-07 | Лабораторный, общего назначения | 0..12 | 0..40 | 10..90 | 1725= |
| ЭСЛ-43-07Ср | Лабораторный, общего назначения | 0..12 | 0..40 | 10..90 | 2030= |
| ЭСЛ-45-11 | Лабораторный, к прибору pH-150 | 0..12 | 0..40 | 10..90 | 1630= |
| ЭСЛ-63-07 | Лабораторный, общего назначения | 0..14 | 25..100 | 250..750 | 1725= |
| ЭСЛ-63-07Ср | Лабораторный, общего назначения | 0..14 | 25..100 | 250..750 | 2030= |
| ЭСП-01-14 | Промышленный, общего назначения | 0..14 | 25..100 | 250..750 | 1785= |
| ЭСП-04-14 | Промышленный, общего назначения | 0..12 | 0..40 | 10..90 | 1785= |
| ЭСП-31-06 | Высокотемпературный | 0..11 (80°С) | 70..150 | 5..50 (70°С) | 2070= |
| ЭС-71-11 | Стерилизуемый | -0,5..12 | 20..60 | 10..90 | 2070= |
| ЭСКЛ-08М.1 | Лабораторный, общего назначения | 0..12 (25°С) 0..10,2 (50°С) | 0..50 | 10..90 | 2205= |

| Наименование | Назначение | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭВП-08 | Промышленный, общего назначения | 0..100 | не более 20 | 1220= |
| ЭХСВ-1 | Полуэлемент промышленный, общего назначения | 0..60 | не более 5 | 1200= |
| ЭВЛ-1М3.1 | Лабораторный, общего назначения | 0..100 | не более 20 | 1700= |
| ЭВЛ-1М4 | Лабораторный, общего назначения | 0..100 | не более 20 | 1670= |
| ЭСО-01 | Образцовый 2-го разряда | 15..35 | не более 10 | 1650= |
| 5М2.840.020 | Для анализатора АН-7529, АН-7560 | 10..50 | не более 20 | 2295= |
| 5М2.840.072 | Для анализатора АС-7932 | 10..50 | не более 20 | 2500= |

| Наименование | Измеряемый ион | Диапазон измерения, моль/л | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭС-10-07 | Na+ | 3..10-8 | 10..100 | 150..450 | 3270= |
| ЭСЛ-51-07 | Ag+ | 5x10-1..5x10-5 | 0..60 | 20..200 | 1935= |
|  | Na+ | 3..10-4 | 0..60 | 20..200 |  |
| ЭСЛ-51-07Ср | Ag+ | 5x10-1..5x10-5 | 0..60 | 20..200 | 2220= |
|  | Na+ | 3..10-4 | 0..60 | 20..200 |  |
| ЭСС-01 | S2- | 1..10-2 | 20..90 | - | 1580= |
|  | Ag+ | 4x10-1..10-5 | 5..50 |  |  |
| ЭА-2 | S2- | 10-1..10-19 | 0..60 | не более 0,015 | 1895= |
| ЭМ-NO3-07 | NO3- | 2x10-5..1,0 | 5..50 | 0,05..1 | 2920= |
| ЭМ-NO3-07 Ср | NO3- | 2x10-5..1,0 | 5..50 | 0,05..1 | 3250= |
| ЭМ-Cl-01 | Cl- | 0,6..3x10-4 | 5..50 | 0,03..0,50 | 2510= |
| ЭМ-Cl-01 Ср | Cl- | 0,6..3x10-4 | 5..50 | 0,03..0,50 | 3015= |
| ЭМ-J-01 | J- | 10-1..10-5 | 5..50 | 0,03..1,50 | 1785= |
| ЭМ-J-01 Ср | J- | 10-1..10-5 | 5..50 | 0,03..1,50 | 2070= |
| ЭМ-CN-01 | CN- | 10-1..10-5 | 5..50 | 0,03..1,50 | 2125= |
| ЭМ-CN-01 Ср | CN- | 10-1..10-5 | 5..50 | 0,03..1,50 | 2450= |

| ЭПВ-1 | Платиновый | 0..150 | не более 0,001 | 1330= |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭПВ-1 СР | Платиновый | 0..150 | не более 0,001 | 1650= |
| ЭТП-02 | Платиновый тонкослойный | 0..100 | не более 0,001 | 1670= |
| ЭПЛ-02 | Платиновый, лабораторный | 0..100 | не более 0,001 | 1630= |
| ЭО-01 | Стеклянный | 0..60 | не более 30..5000 | 1330= |