Общество с ограниченной ответственностью

"Аквилон СЗ"

ИНН 7801497108, КПП 780101001

(812) 913-66-89

sales@akvilon-nw.ru

www.akvilon-nw.ru

199406, Санкт-Петербург, Шкиперский пр-к, д. 11, лит А, пом. 33-Н р/с 40702810602260007029 в Филиал № 7806 Банка ВТБ 24 (ЗАО) ДО № 32 «Малый пр. В.О., 22»

к/с 30101810300000000811, БИК 044030811, ОКПО 61061085

Прайс-лист на ионоселективные электроды.

июль 2014г.

ХАЛЬКОГЕНИДНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

| Определяемый ион | Код | Рабочий диапазон, моль/л | Нижний предел обнаружения, мг/л | Крутизна электродной функции, мВ/рХ | Рабочая область рН | Мешающие ионы | Цена, руб. c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag+ | XC-Ag-001 | 10–7 – 1 | 0,01 | 58 2 | 0 – 9 | – | 2760-00 |
| Tl+ | XC-Tl-001 | 10–6 – 10–1 | 0,2 | 40 15 | 1 – 11 | Ag+, Hg2+ | 2990-00 |
| Cu2+ | XC-Cu-001 | 10–7 – 1 | 0,006 | 28 2 | 0 – 7 | Ag+, Hg2+ | 2760-00 |
| Pb2+ | XC-Pb-001 | 5 10–7 – 1 | 0,04 | 28 2 | 2 – 7 | Ag+, Hg2+ | 2760-00 |
| Cd2+ | XC-Cd-001 | 5 10–7 – 1 | 0,05 | 27 2 | 1 – 7 | Ag+, Hg2+ | 2760-00 |
| Hg2+ | XC-Hg-001 | 10–6 – 10–1 | 0,2 | * | 0 – 2 | Ag+ | 2760-00 |
| Fe3+ | XC-Fe-001 | 10–5 – 10–2 | 0,6 | * | 0 – 2 | Ag+, Hg2+ | 3150-00 |
| Cr(VI) | XC-Cr-001 | 10–7 – 10–4 | 0,006 | * | 0 – 2 | Ag+, Hg2+ | 3150-00 |
| S2 | XC-S cт. -001 | 10–5 – 10–1 | 0,3 | -(40 10) | 6 – 12 | _ | 2760-00 |

* - значение крутизны электродной функции изменяется в зависимости от концентрации

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОДЫ

| Определяемый ион | Код | Рабочий диапазон, моль/л | Нижний предел обнаружения, мг/л | Крутизна электродной функции, мВ/рХ | Рабочая область рН | Мешающие ионы | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F– | ХС-F-001 | 10–6 – 10–1 | 0,02 | -(58 2) | 4 – 7 | – | 2760-00 |
| Cl– | XC-Cl-001 | 10–5 – 1 | 0,35 | -(58 2) | 0 – 12 | S2–, Br–, I– | 2300-00 |
| Br– | XC-Br-001 | 5 10–6 – 1 | 0,4 | -(58 2) | 0 – 12 | S2–, I– | 2300-00 |
| I– | XC-I-001 | 5 10–7 – 1 | 0,06 | -(58 2) | 0 – 12 | S2– | 2300-00 |
| CN– | XC-CN-001 | 10–6 – 10–2 | 0,03 | -(57 3) | 12 – 14 | S2–, I– | 2300-00 |
| CNS– | XC-CNS- 001 | 10–6 – 10–1 | 0,06 | -(57 3) | 2 – 10 | S2–, I– | 2300-00 |
| S2– | XC-S-001кр | 10–5 – 10–1 | 0,3 | -(35 10) | 12 – 14 | – | 2300-00 |

Red/Ox ЭЛЕКТРОД

| Определяемый ион | Код | Рабочий диапазон, моль/л | Нижний предел обнаружения, мг/л | Крутизна электродной функции, мВ/рХ | Рабочая область рН | Мешающие ионы | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red/Ox | XC-RedOx - 001 | 1/100 – 100/1* | - | 555 | 3 – 9 | – | 2300-00 |

* - изменение окислительно-восстановительного потенциала

ПЛЕНОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

| Определяемый ион | Код | Рабочий диапазон, моль/л | Нижний предел обнаружения, мг/л | Крутизна электродной функции, мВ/рХ | Рабочая область рН | Мешающие ионы | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К+ | ХС-К-001 | 5 10–5 – 0,5 | 2 | 55 3 | 1 – 9 | NH4 + | 2760-00 |
| NH4 + | ХС- NH4-001 | 5 10–4 – 0,5 | 9 | 55 3 | 2,5 – 9,5 | К+ | 2760-00 |
| Са2+ | ХС-Са-001 | 5 10–5 – 0,1 | 2 | 27 2 | 4,5 – 10 | Ba2+ | 2760-00 |
| NO3 - | XC-NO3-001 | 2 10–6 – 0.2 | 0.1 | -(54 4) | 1 – 10 | NO2 -,Cl - | 2760-00 |
| Na+ | XC-Na-001 | 5 10–5 – 0,5 | 1 | 54 3 | 2 – 8.5 | K+ | 2760-00 |
| Mg2+ | XC-Mg-001 | 5 10–5 – 0,1 | 1 | 27 2 | 4,5 – 9,5 | Ca2+ | 2760-00 |
| Са2++Mg2+ | XC-Ca+Mg- 001 | 10–4 – 10–1 | 6 | 25 3 | 4,5 – 9,5 | K+,NH4 +, Ba2+,Sr2+, Cd2+, Cu2+ | 2760-00 |
| Zn2+ | XC-Zn-001 | 5 10–5 – 0,1 | 3 | 50 3 | 5 – 7,5 | Cu2+, Pb2+ | 2760-00 |
| СО32- | ХС-СО3-001 | 10–7 – 10–3 | 0,01 | -(28 3) | 7 9 | NO2 -, NO3– | 2760-00 |
| SO42- | XC-SO4-001 | 10–4 – 0,1 | 10 | -(26 2) | 3 – 8,5 | Cl–, Br–, NO3 - , OH– | 2760-00 |
| Cit | XC-Cit-001 | 10–5 – 0,1 | 2 | -(24 2) | 5,5 7,5 | Cl–, NO3 -, Br– | 2760-00 |
| Pb2+ | XC-Pb P.-001 | 10–6 - 10–2 | 0,06 | 37 3 | 4-7 | Ag+ | 2760-00 |
| NO2 - | XC-NO2-001 | 10–4 – 0,1 | 2,4 | -(40 7) | 5,5 8,5 | Cl -, Br -, I - | 3070-00 |
| ClO4 - | XC-ClO4-001 | 10–5 - 10–1 | 0,1 | 55 5 | 3 – 9 | NO3-, Cl -,Br - | 3070-00 |

ДОПОЛНЕНИЕ:

1.  Пленочные электроды и ХС-F-001 выпускаются с внутренним жидкостным заполнением.

2.  По желанию заказчика и по предварительной договоренности пленочные электроды (кроме SO4) могут быть изготовлены с твердым контактом. Цена при этом не изменяется.

3.  Тип разъема электрода уточняется при заказе.

4.  Производится государственная поверка всех электродов марки ХС-001.

Цена поверки 500р.